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洁康公司污染源自动监控系统采购项目

询比公告
项目基本情况

1.项目编号：JKGS-20261103
2.项目名称：洁康公司污染源自动监控系统采购项目；3.项目类型：货物类

4.最高限价：49400元

5.发包需求：洁康公司厂区废水污染治理设施需采购污染源自动监控系统，内容包含但不限于管道电磁流量计、量值溯源、环保数采仪、监控设备、项目环保验收、首年运维等服务；详见采购清单。
6.合同工期：45个日历天（第一阶段：合同签订之日起15天完成项目设备采购、安装、调试、量值溯源、联网（国家重点污染源自动监测监控系统），第二阶段：30天完成项目环保验收、备案）。
7.是否接受联合体：本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求
1.供应商应具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加发包活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.本项目的特定资格要求：提供近三年内污染源自动监控系统安装或安装运维合同（至少提交1份案例）。
三、获取询比文件

凡有意参加的供应商，请于公告发布之日起至响应文件递交截止时间前，在六安城市建设投资有限公司官网招采公告栏下载询比文件。

四、响应文件提交

1.截止时间：  2026  年 11月 9 日 15  点 00 分（北京时间）

2.提交方式：开标现场递交。

五、响应文件开启

1.时间：  2026  年 11  月 9 日  15  点 00  分（北京时间）
2.地点：安徽省六安市金安区皖西路与长安路交叉口城投大厦18楼1808室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他事宜

响应保证金：本项目无需提供。

八、凡对本次发包提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名     称：六安市洁康环保医疗废物集中处置有限责任公司 

地    址：六安市裕安区城南镇紫园村蕴山路与双窑路交叉口向东440米
    项目联系人：孙广兵
联系方式：0564-3378056

2026年 11 月3日

一、报价响应须知
（一）须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	采购人
	六安市洁康环保医疗废物集中处置有限责任公司 

	2
	采购有

效期
	响应文件提交截止日后30天

	3
	项目类型
	货物类

	4
	项目名称
	洁康公司污染源自动监控系统采购项目

	5
	项目编号
	JKGS-20261103

	6
	付款方式
	支付方式：第一阶段：完成项目设备采购、安装、调试、量值溯源、联网成功（国家重点污染源自动监测监控系统），乙方开具增值税专用发票，甲方付至合同总价款70%；第二阶段：完成项目环保验收、备案后，乙方开具增值税专用发票，甲方付至合同总价款95%，运维期结束后，乙方开具增值税专用发票，甲方付至合同总价款100%。   

（供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与发包文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效）

	7
	合同工期
	45个日历天（第一阶段：合同签订之日起15天完成项目设备采购、安装、调试、量值溯源、联网成功（国家重点污染源自动监测监控系统）；第二阶段：30天完成项目环保验收、备案）。

	8
	履约保证金
	本项目不涉及。

	9
	勘查现场
	供应商应自行勘查现场。

	10
	质疑与

答疑
	供应商如果对询比文件内容有相关疑问，可以书面向采购人提出。

	11
	响应文件份数及要求
	响应文件一式三份，正本一份，副本两份，标书封面注明“正本”“副本”字样，密封处加盖公章。
注：1.供应商的响应文件需胶装成册，密封提交并加盖公章。文件中明确要求加盖供应商公章、签字的，响应文件中必须加盖供应商公章，否则将导致响应文件无效。

2.投标人的法定代表人持本人身份证及法定代表人身份证明书原件；委托代理人持本人身份证及授权委托书原件递交响应文件；上述证明材料须携带参与开标会，否则其响应文件将被拒收，责任由投标供应商自负。

	12
	递交响应文件注意事项
	开标现场递交。

	15
	中标（成交）通知书发出的形式
	(纸质  (数据电文。 
特别提醒：采购人确定中标供应商后，通过现场领取或邮寄的方式向中标供应商发出中标通知书，中标通知书发出即视为送达。中标供应商应主动关注相关信息，采购人不承担中标供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

	14
	报价评审
	1.超出项目最高限价的，按无效响应处理；
2.供应商的报价明显低于其他通过审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，经评审委员会质询，要求其在规定时间内提供书面说明及相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，其响应文件按无效响应处理。

	15
	备注
	特别提醒：供应商参与本项目采购，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报监管部门严肃查处。


（二）供应商资格

见本项目询比公告

（三）供应商必须提交的响应文件内容

1.报价单；

2.供应商基本信息；

3.投标授权书、法定代表人身份证明书；
4.响应函；

5.无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函；

6.响应情况表；

7.询比文件要求和供应商认为需要提供的其他说明和资料。
（四）响应文件的提交

供应商应在响应截止时间之前，响应文件应在提交截止时间前现场递交纸质响应文件，否则不予接收。响应截止时间后不再接收任何有关本项目资料。

（五）评审标准异常情况处理

1.本次发包活动将采用最低评标价法评审。采购人确定本项目评审小组由3人组成。

最低评标价法：以价格为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足发包文件实质性要求（包含资格条件、技术指标及规格、服务期以及发包过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家报价由低到高排出成交候选供应商。

2.如果最低报价出现两家或两家以上相同者，则由评审小组现场确定成交单位。

3.在询比采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对发包文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响询比采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超出本项目最高限价的；

（4）因重大变故，发包任务取消的；

（5）其他经询比采购小组一致认定应予废标情形的。

4.重新组织询比采购，另行通知。

（六）报价响应及答疑

1.响应报价应含有所投货物的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的应有费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。只有总价而没有分项报价的响应文件无效。

2.供应商应自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘查现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

3.供应商如果对询比文件的其他任何内容有相关疑问，可以书面形式提出。

4.供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

（七）合同的签订

1.采购人应尽量缩短询比采购合同签订时间，不得晚于中标（成交）通知书发放之日起10个工作日。无正当理由不得拒绝或者拖延签订合同，因供应商自身原因导致无法及时签订的除外。询比采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

2.成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订合同，以此类推或重新组织询比采购。

（八）澄清及变更

询比采购文件如有澄清及变更，将以网上公告形式发布，请供应商及时关注。

（九）验收与支付

1.采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后及时组织开展履约验收，供应商须按照采购人要求全程配合。

2.采购人成立验收小组。

3.对于符合支付条件的项目，采购人应在收到发票后及时将资金支付到合同约定的供应商账户。

（十）质疑

1.质疑人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱发包活动的正常工作秩序。

2.质疑应在规定时限内提出： 

对发包中标结果的质疑，自中标结果起七个工作日内提出。

3.质疑材料应当包括以下内容：

3.1 质疑人的名称、地址、有效联系方式；

3.2 项目名称、项目编号、包别号（如有）；

3.3 被质疑人名称；

3.4 具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

3.5 明确的请求及主张；

3.6 提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

4.有下列情形之一的，不予受理：

4.1 提起质疑的主体不是参与该发包项目活动的供应商；

4.2 提起质疑的时间超过规定时限的；

4.3 质疑材料不完整的；

4.4 质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

4.5 对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

4.6 质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

5.经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人将在质疑受理后3个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

6.质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次质疑。

质疑人对质疑答复不满意或采购人未在规定时间内作出答复的，可以在规定期限内向相关部门提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。
二、合同

由成交供应商与采购人自行拟定。

三、采购需求
项目概况：洁康公司厂区废水污染治理设施需采购污染源自动监控系统，内容包含但不限于：管道电磁流量计、量值溯源、环保数采仪、监控设备，项目环保验收、首年运维等服务；详见采购清单。
采购清单
	序号
	设备名称/服务名称
	规格型号
	单位
	数量
	备 注

	1项
	管道电磁流量计
	公称通径：DN80
	台
	2
	所有设备供应、安装、调试、联网应符合《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）安装技术规范》（HJ353-2019）、《排污单位自行监测视频监控系统建设与联网技术要求》（HJ 1480-2026）、《污染物自动监测监控系统数据传输技术要求》（HJ212-2025代替HJ212一2017）、（HJ 354-2019）

	2项
	环保数采仪
	K37
	台
	1
	

	3项
	监控设备
	监控系统基本配置：枪式摄像机2台、球型摄像机1台、录像机1台、交换机1台、监控硬盘一组、辅材等
	套
	1
	

	4项
	管道电磁流量计量值溯源
	
	项
	1
	管道电磁流量计安装完成，完成首次量值溯源

	5项
	环保验收
	
	项
	1
	1. 负责组织项目环保验收（报告编制、专家评审、备案）2. 验收应符合《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）验收技术规范》

	6项
	环保运维
	
	年
	1
	1. 负责建立健全企业在线监测系统管理制度、运维台账等全套资料。
2. 负责每周一次现场巡检维护，皖企通运维APP数据填报；

3. 负责配合采购人行业主管部门、第三方、第四方检查，协助现场核查答疑等工作。

4. 运维应符合《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ 355-2019）。



特别备注：

1. 项目设备安装、调试、联网、验收、运维应符合《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）安装技术规范》（HJ 353-2019），设备联网应符合《排污单位自行监测视频监控系统建设与联网技术要求》（HJ 1480-2026）、《污染物自动监测监控系统数据传输技术要求》（HJ212-2025代替HJ212一2017），设备验收应符合《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）验收技术规范》（HJ 354-2019），运维管理应符合《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ 355-2019）。
2. 上述采购需求清单内容，供应商在报价时可对分项进行详细列表（可在报价单后附件说明）；

3. 项目安装、调试、量值溯源、环保验收、首年运维（包含但不限于设备运输、装卸、人工、机械、材料、专家评审费等）全部费用均包含在投标报价中，中标后采购人不再单独列支；

4. 项目所有设备保修期为1年。
5. 设备安装期间的安全管理及全部安全责任，均由成交供应商承担。

6. 本项目合同工期45个日历天，因供应商原因，每延误一天，按照合同成立时一年期Lpr四倍计算违约金金额。

四、评审方法

1.资格审查：
（1）对供应商资格进行审查，核实响应文件是否满足发包文件的资格要求。若发现供应商或其响应文件存在以下任一情形，将判定为资格不符合要求，资格审查不通过。

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	形式评审标准
	供应商名称
	与营业执照一致

	
	
	响应函盖章
	符合发包文件“响应文件格式”的要求，并加盖企业公章

	
	
	响应文件格式
	符合发包文件“响应文件格式”的要求

	2
	资格评审标准
	供应商资格
	符合发包公告要求

	3
	响应评审标准
	服务内容
	符合发包文件要求

	
	
	合同履行期限
	符合发包文件要求

	
	
	响应报价/费率
	只能有一个有效报价/费率，且未超过最高上限费率的


备注：响应文件中需提供类似业绩合同原件的复印件并加盖公章。若合同中无法体现服务内容的，须另附业主单位（合同甲方）出具的相关证明材料原件，否则不予认可。

2.本次采购活动采用 “最低价法”评审。
（1）最低价法：以报价为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足询比文件实质性要求（包含资格条件、服务内容、付款方式、服务期限等）前提下，评审小组根据各供应商报价由低到高进行排序，价格最低者推荐为第一成交候选人，次低者推荐为第二成交候选人，以此类推，推荐第三成交候选人；

（2）所有通过资格审查、符合性审查的供应商，若出现两家及以上供应商有效报价同为最低报价的，则由评审小组现场确定成交单位。

（3）“最低价”主要考虑：①报价是否响应本询比文件的实质性要求；②报价是否会降低本询比文件规定的质量、服务内容等；③是否有重大缺项漏项或错项。

备注：采购过程中，如果评审小组一致认定供应商报价不合理的，要求供应商在规定时间内提供书面说明及相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，其响应文件按无效响应处理。

五、响应文件格式

　　　　　　　　　项目
响
应
文
件
供 应 商：               （公章）                     
      年    月    日
	序号
	资料名称
	备注

	一
	报价单
	

	二
	供应商基本信息
	

	三
	投标授权书、法定代表人身份证明书
	

	四
	响应函
	

	五
	无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函
	

	六
	响应情况表
	

	七
	询比文件要求和供应商认为需要提供的其他说明和资料
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


响应文件资料清单
注：各供应商在响应文件中须提供上述内容的承诺函并加盖单位公章，评审小组以承诺函为评审依据，未提供承诺函视为响应资格无效。

附件一：                   报价单
	序号
	设备名称/服务名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备  注

	1项
	管道电磁流量计
	公称通径：DN80
	台
	2
	
	
	所有设备供应、安装、调试、联网应符合《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）安装技术规范》（HJ353-2019）、《排污单位自行监测视频监控系统建设与联网技术要求》（HJ 1480-2026）、《污染物自动监测监控系统数据传输技术要求》（HJ212-2025代替HJ212—2017）、（HJ 354-2019）

	2项
	环保数采仪
	K37
	台
	1
	
	
	

	3项
	监控设备
	枪式摄像机2台、球型摄像机1台、录像机1台、交换机1台、监控硬盘一组等辅材
	套
	1
	
	
	

	4项
	管道电磁流量计量值溯源
	
	项
	1
	
	
	管道电磁流量计安装完成，完成首次量值溯源

	5项
	环保验收
	
	项
	1
	
	
	1.负责组织项目环保验收（报告编制、专家评审、备案）2.验收应符合《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）验收技术规范》

	6项
	环保运维
	
	年
	1
	
	
	1.负责建立健全企业在线监测系统管理制度、运维台账等全套资料。
2.负责每周一次现场巡检维护，皖企通运维APP数据填报；

3.负责配合采购人行业、主管部门、第三方、第四方检查，协助现场核查答疑等工作。

4.运维应符合《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ 355-2019）。

	
	总计（元）
	
	


供应商盖章：
日  期：   年   月   日
备注：表中所列内容为对应本项目需求的全部内容。如有漏项或缺项，投标供应商承担全部责任。
附件二
供应商基本信息
（自行提供，含营业执照复印件，且在有效期内）
附件三
投标授权书
致：_________________
本授权书声明：                （供应商名称）的        （法定代表人姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就         编号           项目采购活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目采购、签订合同以及合同执行有关的一切事务。
特此声明。
法定代表人签字：                            
          职    务：                        
          联系手机：                        
固定电话：                         
代理人（被授权人）：                     
          职    务：                         
          联系手机：                          
固定电话： 

附法定代表人和委托代理人身份证复印件
供应商盖章：

日期：

法定代表人身份证明书
单位名称：                                                  
单位性质：                                               
地    址：

  


       


            

成立时间：               年            月           日
经营期限：                                           

姓    名：                 性别：                   
年    龄：                 职务：
                   
系          （供应商单位名称）         的法定代表人。
特此证明。
法定代表人身份证正反面复印件：

供应商：             （盖公章）
日  期：      年     月     日
附件四
响应函
致：XXX（公司名称）
响应函

致：                   （采购人名称）

1.根据项目编号：       号采购文件的内容，我方决定参加贵方组织的“               ”项目的采购。我方授权         （姓名）代表我方          （供应商的名称）全权处理本项目的有关事宜。

2.我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务。

3.一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证在服务期内按照采购人要求完成工作任务。

5.我方愿意提供贵方可能另外要求的与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商盖章：
日期：
附件五
无重大违法记录声明函
本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，在参加本次采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商盖章：
日期：
无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：
1.公司被人民法院列入失信被执行人；
2.公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；
3.公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；
4.公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或不授予合同。所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。 
供应商盖章：
日期：
附件六
响应情况表
	按询比文件规定填写
	按供应商所投内容填写

	序号
	内容
	询比文件要求
	响应承诺
	偏离说明

	1
	技术响应
	
	
	

	2
	付款响应
	
	
	

	3
	工期响应
	
	
	

	4
	其他
	
	
	


供应商盖章：
日期：   年   月  日
注：提供的产品满足项目采购需求；付款及工期等均应响应询比文件要求。
附件七
询比文件要求和供应商认为需要提供的其他说明和资料
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